**РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ**

**НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИГОРСКОГО РАЙОНА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 4 сентября 2018 г. № 33 ст.Николаевская

**Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Николаевское сельское поселение**

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Николаевского сельского поселения, Администрация местного самоуправления Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Николаевское сельское поселение (Приложение 1);

2) Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании). (Приложение 2);

3) Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями (Приложение 3);

4) Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение 4).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Николаевское сельское поселение в сети Интернет.

|  |
| --- |
| **Глава АМС Николаевского**  **сельского поселения** |

**В.А.Ревин**

Приложение 1

к постановлению администрации

Николаевского сельского поселения

от 4 сентября 2018г. №33

**Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Николаевское сельское поселение**

**1.Общие положения**

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Николаевского сельского поселения осуществляется в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказами МЧС РФ, другими нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Николаевское сельское поселение относится к части полномочий муниципального образования Николаевское сельское поселение по решению вопросов местного значения.

2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальных памяток, рекламной продукции, рекомендаций населению, организации тематических выставок, смотров, конкурсов, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

**2. Перечень первичных мер пожарной безопасности**

1.К первичным мерам пожарной безопасности в границах муниципального образования Николаевское сельское поселение относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения поселения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории муниципального образования;

- разработку и выполнение для муниципального образования мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения муниципального образования;

- организацию патрулирования территории муниципального образования в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;

- обеспечение муниципального образования исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории муниципального образования от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах муниципального образования.

**3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования**

1. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

- организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);

2. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

- муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности;

- установление порядка, привлечение сил и средств для тушения пожаров в границах муниципального образования;

- осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдение требований пожарной безопасности при планировке и застройке на территории муниципального образования;

- оборудование гидрантами населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение совместно с Государственной противопожарной службой;

- организацию пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- организацию контроля соответствия жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности;

- осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий с массовым пребыванием людей.

3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Николаевского сельского поселения на эти цели и предусматривает:

- разработку, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования Николаевское сельское поселение в части расходов на пожарную безопасность сельского поселения;

- осуществление социального и материального стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами;

- за счёт средств бюджета муниципального образования Дигорский район в рамках межбюджетных трансфертов Николаевского сельского поселения осуществляются расходы, связанные с:

а) реализацией вопросов местного значения и приведением к созданию и (или) увеличению муниципального имущества;

в) проведением противопожарной пропаганды среди населения и первичных мер пожарной безопасности;

г) информированием населения ст.Николаевская о принятых администрацией муниципального образования Дигорский район о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействием распространению пожарно-технических знаний;

4.Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

- организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- осуществление первичных мер пожарной безопасности;

- формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

**4. Полномочия органов местного самоуправления в области первичных мер пожарной безопасности**

1. К полномочиям администрации муниципального образования Николаевское сельское поселение в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Николаевское сельское поселение относятся:

- информирование населения ст.Николаевская о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения;

- организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных лиц органов местного самоуправления, первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно либо путем привлечения на договорной основе организаций иных форм собственности;

- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и муниципальных нежилых помещений, создание условий для обеспечения населенных пунктов поселения телефонной связью);

- организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения;

- осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории муниципального образования;

- очистка территории муниципального образования от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- организация исполнения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, в части компетенции органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

**5. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности**

1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Николаевское сельское поселение является расходным обязательством муниципального образования Николаевское сельское поселение.

2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования Николаевское сельское поселение осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Николаевское сельское поселение на соответствующий финансовый год.

**6. Оснащение муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения**

1. Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления, должны быть в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения.

2. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.

3. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с Приложением 3 к постановлению АМС Николаевского сельского поселения.

4. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, находящихся в собственности муниципального образования, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях иной формы собственности – за счет средств собственника данных объектов.

Приложение 2

к постановлению администрации

Николаевского сельского поселения

от 4 сентября 2018г. №33

**Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование помещения, строений** | **Наименование первичных средств пожаротушения, их количество** | **Примечание** |
| Квартиры,  комнаты  общежития | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 кв. мобщей площади помещений квартиры (комнаты). | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья |
| Асбестовое покрывало размером 1х1 м – 1 ед. на квартиру (комнату). |
| Пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с п.74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания» [1] |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | Для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше) | 1. Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов.  2. Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных комитетов, председа­телями кооперативов |
| Емкости с водой объемом не менее 200 л., 2 ведра |
| Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, вед­ра, комплекты для резки электропроводов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава защитные экраны, ящики с песком) |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машинное - место | Приобретается за счет владельцев |
|  | Асбестовое покрывало размером не менее 1x1 м -1 ед. на 1 помещение |  |
| Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой -1 ед. на 1 помещение |
| Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль |  |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв. м защищаемой площади | Приобретается за счет владельцев |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» | Приобретается за счет владельцев |

Приложение 3

к постановлению администрации

Николаевского сельского поселения

от 4 сентября 2018г. № 33

**Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Огнетушители (штук)** | | | | | |
| **Категория помещения** | **Предельная защищаемая площадь, м2** | **Класс пожара** | **Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л** | **Порошковые огнетушители вместимостью, л / массой огнетушащего вещества, кг** | | | **Углекислотные огнетушители вместимостью, л / массой огнетушащего вещества, кг** | |
| **2/2** | **5/4** | **10/9** | **2/2** | **5(8) или 3(5)** |
| А, Б, В (горючие газы, газы и жидкости) | 200 | А | 2 + + | - | 2 + | 1 + + |  |  |
| В | 4 + | - | 2 + | 1 + + | - | *-* |
| С | - | - | 2 + | 1 + + |  | - |
| D | - | - | 2 + | 1 + + | - | - |
| В | 400 | А | 2 + + | 4 + | 2 + + | 1 + | - | 2 + |
| D | - | - | 2 + | 1 + + | - | - |
| Е | - | - | *2 + +* | 1 + | 4 + | 2 + + |
| Г | 800 | В | 2 + | - | *2 + +* | 1 + | - |  |
| С |  | 4 + | *2 + +* | 1 + |  |  |

Примечание:

1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не менее 1,5 м.

2. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах.

3. Выбор типа огнетушителей зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов. Определяется в соответствии с правилами пожарной безопасности.

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.

1. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители.

2. Знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании

3. Знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Приложение 4

к постановлению администрации

Николаевского сельского поселения

от 4 сентября 2018г. №33

**Перечень**

**первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов**

1. У каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 м3 и комплектуется двумя ведрами.

2. У каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5; 1,0 и 3 м3 (в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой.

3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.

4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов оборудуются автономными пожарными извещателями.

5. На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.

6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 м3 (местонахождение определяется на сходе).

7. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.